|  | Via Michelangelo Buonarroti, 52 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. (02) 253.80.88 r.a. Telefax (02) 27300644 www.cablas.com cablas@cablas.com |
| --- | --- |

TECHNICAL DATA SHEET

| O-OC-131 O-OC-132 PALOMBARO MODEL - Frontal and side protection; - Wearable over prescription spectacles; O-OC-131 FRONT PROTECTION: EQ PB MM 0.75 SIDE PROTECTION : EQ PB MM 0.35 O-OC-132 FRONT PROTECTION EQ PB MM 0.75 SIDE PROTECTION : EQ PB MM 0.10 | O-OC-120 PALOMBARO MODEL - Frontal protection; - Wearable over prescription spectacles; FRONT PROTECTION: EQ PB MM 1 | O-OC-112 - Frontal and side protection; - Frame made of plastic material; FRONT PROTECTION: EQ PB MM 0.75 SIDE PROTECTION: EQ PB MM 0.50 | O-OC-115 - Frontal protection; - Frame made of plastic material; FRONT PROTECTION: EQ PB MM 0.75 |
| --- | --- | --- | --- |

ANTIX GOOGLES